ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Ленар»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Гражданская, д.25

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2019 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Ленар»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0685 выдана ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области» сроком действия до 11.01.2023 года.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 74:36:0316004:119 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | 1-р-447С-25/65 |
| 3 | Год постройки | 1977/78 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 26% |
| 5 | Количество подъездов | 3 |
| 6 | Количество этажей | 9 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 7162,6 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | нет |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки) | 1261,8 |
| 10 | Строительный объем | 31886 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта___ | 4158 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 830,2 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 1769,3 |
| 14 | Наличие подвала | Да |
| 15 | Наличие бойлерной | Да |
| 16 | Наличие электрощитовой | Да |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | Нет |
| 18 | Наличие технического подполья | Нет |
| 19 | Наличие чердака | Нет |
| 20 | Наличие лифтового оборудования | Да |
| 21 | Наличие мусоропровода | Да. Законсервирован |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | кирпичные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | облиц.плит. | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | плоская, мягкая | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | пластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери входные | железные | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | нет | - |
|  | – Газ | да | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | да | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период

|  |  |  | руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сальдо по дому на 01.01.2019 г |  |  | -506 727,00 |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 2 073 020,54 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 1 942 804,99 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 122 032,30 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 4 758,29 |
| за ВО при СОИ |  |  | 3 424,96 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 1 937 319,56 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 1 812 926,57 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 116 710,86 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 4 463,75 |
| за ВО при СОИ |  |  | 3 218,38 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  | 12 530,00 |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 1 949 849,56 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2020 г. |  |  | 551 662,33 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 320 615,88 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 76 500,84 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  | 61 028,76 |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  | 206 641,59 |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 175 350,24 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 222 511,08 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 36 785,95 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 144 406,08 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 4 295,64 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 3 177,35 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 142 145,55 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  | 6 052,62 |
| Оплата ВО при СОИ |  |  | 1 701,00 |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 20 629,44 |
| Услуга управления |  |  | 194 280,50 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  | 42 900,00 |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 122 426,39 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 1 781 448,91 |
| Сальдо по дому на 01.01.2020 г |  |  | -338 326,35 |
| 3.2. Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному и аварийно-восстановительному ремонту |  |  |  |
| Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере: |  |  | 42 900,00 |
| Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе: |  |  |  |
| Замена комплекта трансформаторов тока электроэнергии |  |  | 25 500,00 |
| Монтаж наружнего освещения подъезда |  |  | 17 400,00 |

3.4. Сведения о произведенных работах по взысканию задолженностей и уменьшению дебиторской задолженности.

Претензионный порядок

| Период задолженности | Сумма задолженности жителей МКД, руб. | № квартир | Предпринятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Задолженность от 3 месяцев | 478 160,91 | 1,26,27,28,36,45,49,52,53,54,56,57,59,74,83,87,103 107,110,111,113,115,124,132,134,135,141,146,147 149,157,161 | Ежемесячно направляются документы претензионного характера |

Судебный порядок

| Направлено в суд (количество) | Сумма исков, руб. | № квартир |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32 224,69 | 113 |

Исполнительное производство

| Количество исполнительных документов, находящихся в производстве судебных приставов | Сумма денежных средств по исполнительным производствам, находящихся в производстве судебных приставов, руб. | Сумма, поступивших денежных средств в рамках исполнительного производства в 2019 года, руб. |
| --- | --- | --- |
| 41 | 487 683,33 | 161 904,34 |