ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Ленар»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул.Дзержинского, д.117

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2021 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Ленар»

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 0685 выдана ГУ «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области» сроком действия до 11.01.2023 года.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 74:36:0316004:92 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия, тип постройки | В тех.паспорте не указано |
| 3 | Год постройки | 1969/70 |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета | 31% |
| 5 | Количество подъездов | 6 |
| 6 | Количество этажей | 5 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 3923,80 |
| 8 | Общая площадь нежилых помещений собственников по данным предоставленных правоустанавливающих документов | 35,30 |
| 9 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь застройки) | 1066,6 |
| 10 | Строительный объем | 14182 |
| 11 | Площадь придомовой территории, согласно данным технического паспорта___ | 4095 |
| 12 | Уборочная площадь мест общего пользования (лестничные площадки, лестницы, общие коридоры, тамбуры) | 445,9 |
| 13 | Фактическая площадь общего имущества собственников (помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам) | 1314,1 |
| 14 | Наличие подвала | Да |
| 15 | Наличие бойлерной | да |
| 16 | Наличие электрощитовой | Нет |
| 17 | Наличие технического/антресольного этажа | Нет |
| 18 | Наличие технического подполья | Да |
| 19 | Наличие чердака | Нет |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2 | Тип перекрытий | железобетон | удовлетворительное |
| 3 | Материал несущих стен | панельные | удовлетворительное |
| 4 | Фасады | соотв.мат.стен | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | плоская, мягкая | удовлетворительное |
| 6 | Полы | железобетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | деревянные | удовлетворительное |
|  | – двери входные | железные | удовлетворительное |
|  | – двери тамбурные | деревянные | удовлетворительное |
| 8 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – электроплиты | нет | - |
|  | – Газ | да | удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет | - |
|  | – лифт | нет | - |
|  | – вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| 9 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | В ИТП | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | да | удовлетворительное |
|  | – теплоснабжение | централизованное | удовлетворительное |

3.1. Полученные доходы и понесенные расходы за отчетный период

| Сальдо по дому на 01.01.2021 г |  |  | -1 952 497,97 |
| --- | --- | --- | --- |
| Начислено за содержание общего имущества |  |  | 913 251,02 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 884 055,10 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 25 519,42 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 2 131,82 |
| за ВО при СОИ |  |  | 1 544,68 |
| Оплачено за содержание общего имущества |  |  | 875 965,66 |
| в т.ч. За содержание общего имущества |  |  | 847 766,46 |
| за Электроэнергию при СОИ |  |  | 24 688,93 |
| за ХВС при СОИ |  |  | 2 036,55 |
| за ВО при СОИ |  |  | 1 473,72 |
| Доходы от использования общедомового имущества |  |  | 3 291,83 |
| Доходы от аренды общедомового имущества |  |  |  |
| ВСЕГО доходы по дому |  |  | 879 257,49 |
| Задолженность собственников за помещения на 01.01.2022 г. |  |  | 577 850,58 |
| Расходы на содержание общего имущества МКД, в т.ч.: |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО: внутридомовые сети тепло-, водо-, электроснабжения) |  |  | 179 584,80 |
| Содержание общедомовых конструктивных элементов |  |  | 46 083,96 |
| Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) |  |  | 35 743,92 |
| Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация лифтового оборудования (при наличии) |  |  |  |
| Содержание мусоропровода (при наличии) |  |  |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых инженерных сетей (кроме ВДГО) |  |  | 95 493,48 |
| Уборка придомовой территории |  |  | 127 799,76 |
| Иные расходы по содержанию придомовой территории (обрезка деревьев, завоз песка и грунта, содержание малых архитектурных форм, вывоз мусора с придомовой территории после субботников, смёта, веток и прочие работы) |  |  | 8 575,00 |
| Уборка мест общего пользования |  |  | 89 792,40 |
| Дезинсекционные работы |  |  | 2 850,60 |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды, тепла, электроэнергии, измерительных приборов (при наличии) |  |  | 30 225,87 |
| Оплата электричества при СОИ |  |  | 17 686,89 |
| Оплата ХВС при СОИ |  |  |  |
| Оплата ВО при СОИ |  |  |  |
| Техническое обслуживание общедомовых вентиляционных каналов |  |  | 13 187,64 |
| Услуга управления |  |  | 88 405,51 |
| Планово-предупредительный и аварийно-восстановительный ремонт |  |  | 26 517,53 |
| Прочие услуги по содержанию общего имущества для организации расчетов с собственниками (начисление, печать, доставка платежных документов, услуги банка, единый налог, расходы по взысканию задолженностей) |  |  | 75 565,58 |
| Расходы на проведение общих собраний собственников |  |  |  |
| ВСЕГО расходы по дому |  |  | 837 512,94 |
| Сальдо по дому на 01.01.2022 г |  |  | -1 910 753,42 |
| Задолженность собственников за ремонтные работы капитального характера и прочие платные услуги, выполненные по решению собственников. Данные работы выполнены, расчеты с подрядчиками произведены. |  |  | 33 626,60 |
| Остаток сальдо по дому. |  |  | -1 944 380,02 |

| 3.2. Сведения о произведенных работах по планово-предупредительному и аварийно-восстановительному ремонту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сведения о затратах по статье "Планово-предупредительный и аварийно восстановительный ремонт" в размере: |  |  | 26 517,53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Из средств лицевого счета МКД произведены затраты при проведении ремонтных работ, в том числе: |  |  |  |
| Очистка кровли и карнизов от наледи и снега |  |  | 1 524,00 |
| Ремонт межпанельных швов |  |  | 24 993,53 |

3.3. Сведения о произведенных работах по содержанию общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: - ревизия запорной арматуры общедомовой системы водоснабжения(набивка сальников, смазка вентилей и задвижек); устранение засоров общедомовых систем канализации.) - ревизия запорной арматуры общедомовой системы центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, очистка от накипи, смазка вентилей и задвижек). - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования(мелкий ремонт электропроводки, смена неисправных выключателей, розеток(кроме жилых квартир), замеры разности потенциала трубопроводов внутридомовых инженерных сетей(при необходимости), осмотр технического состояния общедомового электрооборудования) - Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение течи на общедомовых системах водопровода и канализации(установка хомутов, сварочные работы, уплотнение сгонов); - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (устранение течи на общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (установка хомутов, сварочные работы, уплотнение сгонов)); - Устранение аварийных ситуаций связанных с неисправностью вводно- распределительных устройств, этажных щитов, - Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах(по заявкам населения) | 2 раза в год По мере необходимости | Выполнено Выполнено |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне – летний период: - Укрепление водосточных труб, колен и воронок. - Консервация системы центрального отопления. | 1 раз в год | Выполнено |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне – зимний период (при необходимости): - Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях. - Проверка состояния продухов в цоколях зданий. - Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. - Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. - Регулировка доводчиков(пружин) на входных дверях. | 1 раз в год | Выполнено |
| 4 | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: - Прочистка общедомовой канализации(выпусков). - Проверка канализационных вытяжек. | 1 раз в год | Выполнено |
| 5 | Прочие работы: - Регулировка и наладка системы центрального отопления. - Промывка и опрессовка системы центрального отопления. - Удаление с крыш снега и наледей. - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. - Удаление мусора из здания и его вывоз. - Дератизация, дезинсекция подвалов (по заявкам населения) - Посыпка территории песком в зимнее время. - Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. - Покос. - .Аварийно – диспетчерская служба.(выполнение заявок по обслуживанию сантехнического оборудования с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни-круглосуточно - Оперативно – диспетчерская служба.(выполнение заявок по обслуживанию электрического оборудования с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни-круглосуточно - Диспетчерская служба.(прием заявок населения) - Управление многоквартирным домом, организация работ по обслуживанию и ремонту дома. - Истребование задолженности с собственников помещений не выполняющих надлежащим образом свои обязательства по оплате жилых помещений. | 1 раз в год 1 раз в год По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости Регулярно Регулярно Регулярно Регулярно Регулярно | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |

3.3.2. Работы по уборке.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодный период |  |  |
| 1. | Уборка придомовой территории во время снегопадов | 1 раз в 2 суток в дни снегопада | Выполнено |
| 2. | Подметание придомовой территории в дни без снегопада | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Выполнено |
| 3. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда | Выполнено |
|  | Теплый период |  |  |
| 4. | Подметание придомовой территории и уборка газонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Выполнено |
| 5. | Уборка подъездов | 1 раз в неделю влажное подметание, 1 раз в месяц влажная уборка, 1 раз в год генеральная уборка | Выполнено |

3.3.3. Содержание  ВДГО  (внутридомовое газовое оборудование)

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования | По мере необходимости | Выполнено |
| 2. | Аварийно-диспетчерское обеспечение | Круглосуточно | Выполнено |

3.3.4. Содержание  конструктивных элементов

| 1. | Удаление с крыш снега и наледей | по мере необходимости | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Очистка крыши от мусора, грязи, листьев | не менее 2 раз в год | Выполнено |
| 3. | Укрепление флагодержателей и номерных знаков на домах | по мере необходимости | Выполнено |
| 4. | Соблюдение температурно-влажного режима в подвальных помещениях | по мере необходимости | Выполнено |
| 5. | Регулярное проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений по уничтожению грызунов и насекомых | согласно санитарных норм и правил | Выполнено |
| 6. | Проведение уборки подвалов подвальных помещений от мусора | не реже одного раза в год | Выполнено |
| 7. | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия подвальных помещений для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости | Выполнено |
| 8. | Откачка грунтовых вод из подвальных помещений | по мере необходимости | Выполнено |
| 9. | Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости | Выполнено |
| 10. | Иные работы по содержанию конструктивных элементов | По мере необходимости | Выполнено |

3.4. Сведения о произведенных работах по взысканию задолженностей и уменьшению дебиторской задолженности.

Претензионный порядок

| Период задолженности | Сумма задолженности жителей МКД, руб. | № квартир | Предпринятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Задолженность от 3 месяцев | 690946,7 | 8, 9, 13, 15, 15, 16, 26, 27, 47, 48, 49, 57, 60, 61, 66, 67, 68, 71, 73, 76, 79, 80, 86, 90 | Ежемесячно направляются документы претензионного характера |

Судебный порядок

| Направлено в суд (количество) | Сумма исков, руб. | № квартир |
| --- | --- | --- |
| 13 | 347711,63 | 6, 15, 15, 16, 21, 27, 48, 63, 67, 73 |

Исполнительное производство

| Количество исполнительных документов, находящихся в производстве судебных приставов | Сумма денежных средств по исполнительным производствам, находящихся в производстве судебных приставов, руб. | Сумма, поступивших денежных средств в рамках исполнительного производства в 2021 года, руб. |
| --- | --- | --- |
| 90 | 1019073,695 | 59338,47 |